## HLK-Watt
Výkony deskových radiátorů AIRFEL (WATT)
50 | Vstupní teplota |  | Výstupní teplota |  | Pokojová teplota |  | ΔT |  | Vlevo do tabulky doplňte požadované hodnoty
| ˚C |  | ˚C |  | ˚C |  | ˚C
| 80 |  | 70 |  | 20 |  | 55
Výška | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 900
Typ | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
300 | 150.2468 | 208.9969 | 299.0341 | 412.1953 | 539.2033 | 183.389 | 258.1731 | 365.1037 | 487.8619 | 657.6563 | 214.8896 | 306.7905 | 426.809 | 562.244 | 772.9955 | 260.5455 | 377.8976 | 512.4785 | 673.2627 | 941.9585 | 302.4783 | 446.262 | 591.1959 | 786.2161 | 1100.324
400 | 200.3291 | 278.6626 | 398.7121 | 549.5937 | 718.9377 | 244.5186 | 344.2307 | 486.8049 | 650.4826 | 876.8751 | 286.5194 | 409.054 | 569.0787 | 749.6587 | 1030.6607 | 347.394 | 503.8635 | 683.3046 | 897.6836 | 1255.9447 | 403.3045 | 595.0161 | 788.2612 | 1048.2882 | 1467.0987
500 | 250.4113 | 348.3282 | 498.3902 | 686.9921 | 898.6722 | 305.6483 | 430.2884 | 608.5061 | 813.1032 | 1096.0939 | 358.1493 | 511.3176 | 711.3484 | 937.0733 | 1288.3258 | 434.2426 | 629.8293 | 854.1308 | 1122.1045 | 1569.9309 | 504.1306 | 743.7701 | 985.3265 | 1310.3602 | 1833.8734
600 | 300.4936 | 417.9939 | 598.0682 | 824.3905 | 1078.4066 | 366.7779 | 516.3461 | 730.2073 | 975.7238 | 1315.3126 | 429.7791 | 613.5811 | 853.6181 | 1124.488 | 1545.991 | 521.0911 | 755.7952 | 1024.957 | 1346.5255 | 1883.917 | 604.9567 | 892.5241 | 1182.3918 | 1572.4323 | 2200.648
700 | 350.5758 | 487.6595 | 697.7462 | 961.7889 | 1258.141 | 427.9076 | 602.4038 | 851.9085 | 1138.3445 | 1534.5314 | 501.409 | 715.8446 | 995.8878 | 1311.9027 | 1803.6561 | 607.9396 | 881.761 | 1195.7831 | 1570.9464 | 2197.9032 | 705.7828 | 1041.2781 | 1379.457 | 1834.5043 | 2567.4227
800 | 400.6581 | 557.3252 | 797.4243 | 1099.1874 | 1437.8755 | 489.0372 | 688.4615 | 973.6097 | 1300.9651 | 1753.7502 | 573.0388 | 818.1081 | 1138.1575 | 1499.3173 | 2061.3213 | 694.7881 | 1007.7269 | 1366.6093 | 1795.3673 | 2511.8894 | 806.6089 | 1190.0321 | 1576.5223 | 2096.5764 | 2934.1974
900 | 450.7404 | 626.9908 | 897.1023 | 1236.5858 | 1617.6099 | 550.1669 | 774.5192 | 1095.311 | 1463.5857 | 1972.9689 | 644.6687 | 920.3716 | 1280.4271 | 1686.732 | 2318.9865 | 781.6366 | 1133.6928 | 1537.4354 | 2019.7882 | 2825.8756 | 907.435 | 1338.7861 | 1773.5876 | 2358.6484 | 3300.972
1000 | 500.8226 | 696.6565 | 996.7804 | 1373.9842 | 1797.3443 | 611.2966 | 860.5768 | 1217.0122 | 1626.2064 | 2192.1877 | 716.2985 | 1022.6351 | 1422.6968 | 1874.1467 | 2576.6516 | 868.4851 | 1259.6586 | 1708.2616 | 2244.2091 | 3139.8617 | 1008.2611 | 1487.5402 | 1970.6529 | 2620.7205 | 3667.7467
1100 | 550.9049 | 766.3221 | 1096.4584 | 1511.3826 | 1977.0788 | 672.4262 | 946.6345 | 1338.7134 | 1788.827 | 2411.4065 | 787.9284 | 1124.8986 | 1564.9665 | 2061.5613 | 2834.3168 | 955.3336 | 1385.6245 | 1879.0878 | 2468.63 | 3453.8479 | 1109.0873 | 1636.2942 | 2167.7182 | 2882.7925 | 4034.5214
1200 | 600.9872 | 835.9878 | 1196.1364 | 1648.781 | 2156.8132 | 733.5559 | 1032.6922 | 1460.4146 | 1951.4477 | 2630.6253 | 859.5582 | 1227.1621 | 1707.2362 | 2248.976 | 3091.982 | 1042.1821 | 1511.5904 | 2049.9139 | 2693.0509 | 3767.8341 | 1209.9134 | 1785.0482 | 2364.7835 | 3144.8646 | 4401.2961
1300 | 651.0694 | 905.6534 | 1295.8145 | 1786.1795 | 2336.5476 | 794.6855 | 1118.7499 | 1582.1158 | 2114.0683 | 2849.844 | 931.1881 | 1329.4257 | 1849.5059 | 2436.3907 | 3349.6471 | 1129.0307 | 1637.5562 | 2220.7401 | 2917.4718 | 4081.8202 | 1310.7395 | 1933.8022 | 2561.8488 | 3406.9366 | 4768.0707
1400 | 701.1517 | 975.319 | 1395.4925 | 1923.5779 | 2516.2821 | 855.8152 | 1204.8076 | 1703.8171 | 2276.6889 | 3069.0628 | 1002.8179 | 1431.6892 | 1991.7755 | 2623.8053 | 3607.3123 | 1215.8792 | 1763.5221 | 2391.5662 | 3141.8927 | 4395.8064 | 1411.5656 | 2082.5562 | 2758.9141 | 3669.0087 | 5134.8454
1500 | 751.2339 | 1044.9847 | 1495.1705 | 2060.9763 | 2696.0165 | 916.9448 | 1290.8653 | 1825.5183 | 2439.3096 | 3288.2816 | 1074.4478 | 1533.9527 | 2134.0452 | 2811.22 | 3864.9774 | 1302.7277 | 1889.488 | 2562.3924 | 3366.3136 | 4709.7926 | 1512.3917 | 2231.3102 | 2955.9794 | 3931.0807 | 5501.6201
1600 | 801.3162 | 1114.6503 | 1594.8486 | 2198.3747 | 2875.7509 | 978.0745 | 1376.9229 | 1947.2195 | 2601.9302 | 3507.5003 | 1146.0776 | 1636.2162 | 2276.3149 | 2998.6347 | 4122.6426 | 1389.5762 | 2015.4538 | 2733.2186 | 3590.7345 | 5023.7788 | 1613.2178 | 2380.0642 | 3153.0447 | 4193.1528 | 5868.3947
1700 | 851.3985 | 1184.316 | 1694.5266 | 2335.7731 | 3055.4854 | 1039.2041 | 1462.9806 | 2068.9207 | 2764.5508 | 3726.7191 | 1217.7075 | 1738.4797 | 2418.5846 | 3186.0493 | 4380.3078 | 1476.4247 | 2141.4197 | 2904.0447 | 3815.1554 | 5337.7649 | 1714.0439 | 2528.8183 | 3350.11 | 4455.2248 | 6235.1694
1800 | 901.4807 | 1253.9816 | 1794.2046 | 2473.1715 | 3235.2198 | 1100.3338 | 1549.0383 | 2190.6219 | 2927.1715 | 3945.9379 | 1289.3373 | 1840.7432 | 2560.8543 | 3373.464 | 4637.9729 | 1563.2732 | 2267.3856 | 3074.8709 | 4039.5764 | 5651.7511 | 1814.8701 | 2677.5723 | 3547.1753 | 4717.2969 | 6601.9441
1900 | 951.563 | 1323.6473 | 1893.8827 | 2610.57 | 3414.9542 | 1161.4634 | 1635.096 | 2312.3232 | 3089.7921 | 4165.1567 | 1360.9672 | 1943.0067 | 2703.124 | 3560.8787 | 4895.6381 | 1650.1217 | 2393.3514 | 3245.6971 | 4263.9973 | 5965.7373 | 1915.6962 | 2826.3263 | 3744.2405 | 4979.3689 | 6968.7187
2000 | 1001.6453 | 1393.3129 | 1993.5607 | 2747.9684 | 3594.6886 | 1222.5931 | 1721.1537 | 2434.0244 | 3252.4128 | 4384.3754 | 1432.597 | 2045.2702 | 2845.3936 | 3748.2934 | 5153.3033 | 1736.9702 | 2519.3173 | 3416.5232 | 4488.4182 | 6279.7235 | 2016.5223 | 2975.0803 | 3941.3058 | 5241.441 | 7335.4934
2100 | 1051.7275 | 1462.9786 | 2093.2387 | 2885.3668 | 3774.4231 | 1283.7228 | 1807.2114 | 2555.7256 | 3415.0334 | 4603.5942 | 1504.2269 | 2147.5338 | 2987.6633 | 3935.708 | 5410.9684 | 1823.8187 | 2645.2831 | 3587.3494 | 4712.8391 | 6593.7096 | 2117.3484 | 3123.8343 | 4138.3711 | 5503.513 | 7702.2681
2200 | 1101.8098 | 1532.6442 | 2192.9168 | 3022.7652 | 3954.1575 | 1344.8524 | 1893.269 | 2677.4268 | 3577.654 | 4822.813 | 1575.8567 | 2249.7973 | 3129.933 | 4123.1227 | 5668.6336 | 1910.6673 | 2771.249 | 3758.1755 | 4937.26 | 6907.6958 | 2218.1745 | 3272.5883 | 4335.4364 | 5765.5851 | 8069.0428
2300 | 1151.892 | 1602.3099 | 2292.5948 | 3160.1636 | 4133.8919 | 1405.9821 | 1979.3267 | 2799.128 | 3740.2747 | 5042.0317 | 1647.4866 | 2352.0608 | 3272.2027 | 4310.5374 | 5926.2988 | 1997.5158 | 2897.2149 | 3929.0017 | 5161.6809 | 7221.682 | 2319.0006 | 3421.3424 | 4532.5017 | 6027.6571 | 8435.8174
2400 | 1201.9743 | 1671.9755 | 2392.2728 | 3297.5621 | 4313.6264 | 1467.1117 | 2065.3844 | 2920.8292 | 3902.8953 | 5261.2505 | 1719.1164 | 2454.3243 | 3414.4724 | 4497.952 | 6183.9639 | 2084.3643 | 3023.1807 | 4099.8279 | 5386.1018 | 7535.6681 | 2419.8267 | 3570.0964 | 4729.567 | 6289.7292 | 8802.5921
2500 | 1252.0566 | 1741.6412 | 2491.9509 | 3434.9605 | 4493.3608 | 1528.2414 | 2151.4421 | 3042.5305 | 4065.516 | 5480.4693 | 1790.7463 | 2556.5878 | 3556.742 | 4685.3667 | 6441.6291 | 2171.2128 | 3149.1466 | 4270.654 | 5610.5227 | 7849.6543 | 2520.6529 | 3718.8504 | 4926.6323 | 6551.8012 | 9169.3668
2600 | 1302.1388 | 1811.3068 | 2591.6289 | 3572.3589 | 4673.0952 | 1589.371 | 2237.4998 | 3164.2317 | 4228.1366 | 5699.6881 | 1862.3761 | 2658.8513 | 3699.0117 | 4872.7814 | 6699.2942 | 2258.0613 | 3275.1125 | 4441.4802 | 5834.9436 | 8163.6405 | 2621.479 | 3867.6044 | 5123.6976 | 6813.8733 | 9536.1414
2700 | 1352.2211 | 1880.9724 | 2691.3069 | 3709.7573 | 4852.8297 | 1650.5007 | 2323.5575 | 3285.9329 | 4390.7572 | 5918.9068 | 1934.006 | 2761.1148 | 3841.2814 | 5060.196 | 6956.9594 | 2344.9098 | 3401.0783 | 4612.3063 | 6059.3645 | 8477.6267 | 2722.3051 | 4016.3584 | 5320.7629 | 7075.9453 | 9902.9161
2800 | 1402.3034 | 1950.6381 | 2790.985 | 3847.1557 | 5032.5641 | 1711.6303 | 2409.6151 | 3407.6341 | 4553.3779 | 6138.1256 | 2005.6358 | 2863.3783 | 3983.5511 | 5247.6107 | 7214.6246 | 2431.7583 | 3527.0442 | 4783.1325 | 6283.7854 | 8791.6128 | 2823.1312 | 4165.1124 | 5517.8282 | 7338.0174 | 10269.6908
2900 | 1452.3856 | 2020.3037 | 2890.663 | 3984.5542 | 5212.2985 | 1772.76 | 2495.6728 | 3529.3353 | 4715.9985 | 6357.3444 | 2077.2657 | 2965.6419 | 4125.8208 | 5435.0254 | 7472.2897 | 2518.6068 | 3653.0101 | 4953.9587 | 6508.2064 | 9105.599 | 2923.9573 | 4313.8664 | 5714.8935 | 7600.0894 | 10636.4655
3000 | 1502.4679 | 2089.9694 | 2990.3411 | 4121.9526 | 5392.033 | 1833.8897 | 2581.7305 | 3651.0366 | 4878.6191 | 6576.5631 | 2148.8955 | 3067.9054 | 4268.0905 | 5622.44 | 7729.9549 | 2605.4554 | 3778.9759 | 5124.7848 | 6732.6273 | 9419.5852 | 3024.7834 | 4462.6205 | 5911.9588 | 7862.1615 | 11003.2401

## HLK-BTU
AIRFEL PANEL RADIATOR CAPACITY (BTU)
50 | Entrance Water Temperature |  | Existance Water Temperature |  | Room Temperature |  | ΔT
| ˚C |  | ˚C |  | ˚C |  | ˚C
| 90 |  | 70 |  | 20 |  | 60
HIGH | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 900
TYPE | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
300 | 574.581 | 797.8734 | 1143.2324 | 1575.8706 | 2067.095 | 701.9171 | 986.7252 | 1396.332 | 1865.9485 | 2524.2268 | 823.1793 | 1173.866 | 1632.9339 | 2151.3769 | 2970.4623 | 999.3428 | 1448.3968 | 1961.7727 | 2577.8395 | 3626.278 | 1156.561 | 1707.5971 | 2269.4533 | 3014.9115 | 4223.3545
400 | 766.108 | 1063.8312 | 1524.3098 | 2101.1608 | 2756.1267 | 935.8894 | 1315.6336 | 1861.776 | 2487.9313 | 3365.6358 | 1097.5724 | 1565.1546 | 2177.2452 | 2868.5026 | 3960.6165 | 1332.4571 | 1931.1957 | 2615.697 | 3437.1194 | 4835.0373 | 1542.0813 | 2276.7961 | 3025.9377 | 4019.882 | 5631.1393
500 | 957.635 | 1329.789 | 1905.3873 | 2626.451 | 3445.1584 | 1169.8618 | 1644.542 | 2327.2199 | 3109.9141 | 4207.0447 | 1371.9655 | 1956.4433 | 2721.5565 | 3585.6282 | 4950.7706 | 1665.5714 | 2413.9947 | 3269.6212 | 4296.3992 | 6043.7966 | 1927.6016 | 2845.9951 | 3782.4221 | 5024.8525 | 7038.9242
600 | 1149.162 | 1595.7468 | 2286.4647 | 3151.7412 | 4134.1901 | 1403.8341 | 1973.4504 | 2792.6639 | 3731.8969 | 5048.4537 | 1646.3586 | 2347.732 | 3265.8678 | 4302.7538 | 5940.9247 | 1998.6856 | 2896.7936 | 3923.5455 | 5155.6791 | 7252.5559 | 2313.122 | 3415.1942 | 4538.9065 | 6029.823 | 8446.709
700 | 1340.6889 | 1861.7046 | 2667.5422 | 3677.0314 | 4823.2218 | 1637.8065 | 2302.3588 | 3258.1079 | 4353.8798 | 5889.8626 | 1920.7517 | 2739.0206 | 3810.1791 | 5019.8795 | 6931.0788 | 2331.7999 | 3379.5925 | 4577.4697 | 6014.9589 | 8461.3153 | 2698.6423 | 3984.3932 | 5295.391 | 7034.7935 | 9854.4938
800 | 1532.2159 | 2127.6624 | 3048.6196 | 4202.3216 | 5512.2534 | 1871.7788 | 2631.2672 | 3723.5519 | 4975.8626 | 6731.2716 | 2195.1448 | 3130.3093 | 4354.4904 | 5737.0051 | 7921.2329 | 2664.9142 | 3862.3915 | 5231.3939 | 6874.2387 | 9670.0746 | 3084.1626 | 4553.5922 | 6051.8754 | 8039.764 | 11262.2787
900 | 1723.7429 | 2393.6202 | 3429.6971 | 4727.6118 | 6201.2851 | 2105.7512 | 2960.1756 | 4188.9959 | 5597.8454 | 7572.6805 | 2469.5379 | 3521.5979 | 4898.8017 | 6454.1307 | 8911.387 | 2998.0284 | 4345.1904 | 5885.3182 | 7733.5186 | 10878.8339 | 3469.6829 | 5122.7912 | 6808.3598 | 9044.7345 | 12670.0635
1000 | 1915.2699 | 2659.5779 | 3810.7745 | 5252.902 | 6890.3168 | 2339.7235 | 3289.084 | 4654.4399 | 6219.8282 | 8414.0895 | 2743.931 | 3912.8866 | 5443.113 | 7171.2564 | 9901.5411 | 3331.1427 | 4827.9894 | 6539.2424 | 8592.7984 | 12087.5932 | 3855.2033 | 5691.9903 | 7564.8442 | 10049.705 | 14077.8483
1100 | 2106.7969 | 2925.5357 | 4191.852 | 5778.1923 | 7579.3485 | 2573.6959 | 3617.9924 | 5119.8839 | 6841.811 | 9255.4984 | 3018.3241 | 4304.1753 | 5987.4243 | 7888.382 | 10891.6952 | 3664.257 | 5310.7883 | 7193.1667 | 9452.0783 | 13296.3526 | 4240.7236 | 6261.1893 | 8321.3287 | 11054.6755 | 15485.6331
1200 | 2298.3239 | 3191.4935 | 4572.9295 | 6303.4825 | 8268.3802 | 2807.6682 | 3946.9008 | 5585.3279 | 7463.7939 | 10096.9074 | 3292.7173 | 4695.4639 | 6531.7356 | 8605.5077 | 11881.8494 | 3997.3713 | 5793.5872 | 7847.0909 | 10311.3581 | 14505.1119 | 4626.2439 | 6830.3883 | 9077.8131 | 12059.646 | 16893.418
1300 | 2489.8509 | 3457.4513 | 4954.0069 | 6828.7727 | 8957.4118 | 3041.6406 | 4275.8091 | 6050.7719 | 8085.7767 | 10938.3163 | 3567.1104 | 5086.7526 | 7076.0469 | 9322.6333 | 12872.0035 | 4330.4855 | 6276.3862 | 8501.0152 | 11170.638 | 15713.8712 | 5011.7642 | 7399.5874 | 9834.2975 | 13064.6165 | 18301.2028
1400 | 2681.3779 | 3723.4091 | 5335.0844 | 7354.0629 | 9646.4435 | 3275.6129 | 4604.7175 | 6516.2158 | 8707.7595 | 11779.7253 | 3841.5035 | 5478.0412 | 7620.3582 | 10039.7589 | 13862.1576 | 4663.5998 | 6759.1851 | 9154.9394 | 12029.9178 | 16922.6305 | 5397.2846 | 7968.7864 | 10590.7819 | 14069.5869 | 19708.9876
1500 | 2872.9049 | 3989.3669 | 5716.1618 | 7879.3531 | 10335.4752 | 3509.5853 | 4933.6259 | 6981.6598 | 9329.7423 | 12621.1342 | 4115.8966 | 5869.3299 | 8164.6695 | 10756.8846 | 14852.3117 | 4996.7141 | 7241.984 | 9808.8636 | 12889.1977 | 18131.3899 | 5782.8049 | 8537.9854 | 11347.2663 | 15074.5574 | 21116.7725
1600 | 3064.4319 | 4255.3247 | 6097.2393 | 8404.6433 | 11024.5069 | 3743.5576 | 5262.5343 | 7447.1038 | 9951.7252 | 13462.5432 | 4390.2897 | 6260.6186 | 8708.9808 | 11474.0102 | 15842.4658 | 5329.8283 | 7724.783 | 10462.7879 | 13748.4775 | 19340.1492 | 6168.3252 | 9107.1844 | 12103.7508 | 16079.5279 | 22524.5573
1700 | 3255.9589 | 4521.2825 | 6478.3167 | 8929.9335 | 11713.5386 | 3977.53 | 5591.4427 | 7912.5478 | 10573.708 | 14303.9521 | 4664.6828 | 6651.9072 | 9253.2921 | 12191.1359 | 16832.6199 | 5662.9426 | 8207.5819 | 11116.7121 | 14607.7573 | 20548.9085 | 6553.8455 | 9676.3835 | 12860.2352 | 17084.4984 | 23932.3421
1800 | 3447.4859 | 4787.2403 | 6859.3942 | 9455.2237 | 12402.5702 | 4211.5023 | 5920.3511 | 8377.9918 | 11195.6908 | 15145.3611 | 4939.0759 | 7043.1959 | 9797.6034 | 12908.2615 | 17822.774 | 5996.0569 | 8690.3808 | 11770.6364 | 15467.0372 | 21757.6678 | 6939.3659 | 10245.5825 | 13616.7196 | 18089.4689 | 25340.127
1900 | 3639.0128 | 5053.1981 | 7240.4716 | 9980.5139 | 13091.6019 | 4445.4747 | 6249.2595 | 8843.4358 | 11817.6736 | 15986.77 | 5213.469 | 7434.4845 | 10341.9147 | 13625.3871 | 18812.9281 | 6329.1712 | 9173.1798 | 12424.5606 | 16326.317 | 22966.4272 | 7324.8862 | 10814.7815 | 14373.204 | 19094.4394 | 26747.9118
2000 | 3830.5398 | 5319.1559 | 7621.5491 | 10505.8041 | 13780.6336 | 4679.447 | 6578.1679 | 9308.8798 | 12439.6565 | 16828.179 | 5487.8621 | 7825.7732 | 10886.226 | 14342.5128 | 19803.0823 | 6662.2854 | 9655.9787 | 13078.4848 | 17185.5969 | 24175.1865 | 7710.4065 | 11383.9805 | 15129.6885 | 20099.4099 | 28155.6966
2100 | 4022.0668 | 5585.1137 | 8002.6265 | 11031.0943 | 14469.6653 | 4913.4194 | 6907.0763 | 9774.3238 | 13061.6393 | 17669.5879 | 5762.2552 | 8217.0618 | 11430.5373 | 15059.6384 | 20793.2364 | 6995.3997 | 10138.7776 | 13732.4091 | 18044.8767 | 25383.9458 | 8095.9268 | 11953.1796 | 15886.1729 | 21104.3804 | 29563.4815
2200 | 4213.5938 | 5851.0715 | 8383.704 | 11556.3845 | 15158.697 | 5147.3917 | 7235.9847 | 10239.7678 | 13683.6221 | 18510.9969 | 6036.6483 | 8608.3505 | 11974.8486 | 15776.764 | 21783.3905 | 7328.514 | 10621.5766 | 14386.3333 | 18904.1566 | 26592.7051 | 8481.4472 | 12522.3786 | 16642.6573 | 22109.3509 | 30971.2663
2300 | 4405.1208 | 6117.0293 | 8764.7815 | 12081.6747 | 15847.7286 | 5381.3641 | 7564.8931 | 10705.2118 | 14305.6049 | 19352.4058 | 6311.0414 | 8999.6392 | 12519.1599 | 16493.8897 | 22773.5446 | 7661.6282 | 11104.3755 | 15040.2576 | 19763.4364 | 27801.4645 | 8866.9675 | 13091.5776 | 17399.1417 | 23114.3214 | 32379.0511
2400 | 4596.6478 | 6382.9871 | 9145.8589 | 12606.9649 | 16536.7603 | 5615.3365 | 7893.8015 | 11170.6557 | 14927.5877 | 20193.8148 | 6585.4345 | 9390.9278 | 13063.4712 | 17211.0153 | 23763.6987 | 7994.7425 | 11587.1745 | 15694.1818 | 20622.7162 | 29010.2238 | 9252.4878 | 13660.7767 | 18155.6262 | 24119.2919 | 33786.836
2500 | 4788.1748 | 6648.9449 | 9526.9364 | 13132.2551 | 17225.792 | 5849.3088 | 8222.7099 | 11636.0997 | 15549.5706 | 21035.2237 | 6859.8276 | 9782.2165 | 13607.7825 | 17928.141 | 24753.8528 | 8327.8568 | 12069.9734 | 16348.1061 | 21481.9961 | 30218.9831 | 9638.0081 | 14229.9757 | 18912.1106 | 25124.2624 | 35194.6208
2600 | 4979.7018 | 6914.9027 | 9908.0138 | 13657.5453 | 17914.8237 | 6083.2812 | 8551.6183 | 12101.5437 | 16171.5534 | 21876.6327 | 7134.2207 | 10173.5051 | 14152.0938 | 18645.2666 | 25744.0069 | 8660.971 | 12552.7723 | 17002.0303 | 22341.2759 | 31427.7424 | 10023.5285 | 14799.1747 | 19668.595 | 26129.2329 | 36602.4056
2700 | 5171.2288 | 7180.8605 | 10289.0913 | 14182.8355 | 18603.8554 | 6317.2535 | 8880.5267 | 12566.9877 | 16793.5362 | 22718.0416 | 7408.6138 | 10564.7938 | 14696.4051 | 19362.3922 | 26734.161 | 8994.0853 | 13035.5713 | 17655.9545 | 23200.5558 | 32636.5018 | 10409.0488 | 15368.3737 | 20425.0794 | 27134.2034 | 38010.1905
2800 | 5362.7558 | 7446.8183 | 10670.1687 | 14708.1257 | 19292.887 | 6551.2259 | 9209.4351 | 13032.4317 | 17415.519 | 23559.4506 | 7683.0069 | 10956.0825 | 15240.7164 | 20079.5179 | 27724.3152 | 9327.1996 | 13518.3702 | 18309.8788 | 24059.8356 | 33845.2611 | 10794.5691 | 15937.5728 | 21181.5638 | 28139.1739 | 39417.9753
2900 | 5554.2828 | 7712.776 | 11051.2462 | 15233.4159 | 19981.9187 | 6785.1982 | 9538.3435 | 13497.8757 | 18037.5019 | 24400.8595 | 7957.4 | 11347.3711 | 15785.0277 | 20796.6435 | 28714.4693 | 9660.3139 | 14001.1691 | 18963.803 | 24919.1155 | 35054.0204 | 11180.0894 | 16506.7718 | 21938.0483 | 29144.1444 | 40825.7601
3000 | 5745.8098 | 7978.7338 | 11432.3236 | 15758.7061 | 20670.9504 | 7019.1706 | 9867.2519 | 13963.3197 | 18659.4847 | 25242.2685 | 8231.7931 | 11738.6598 | 16329.339 | 21513.7692 | 29704.6234 | 9993.4281 | 14483.9681 | 19617.7273 | 25778.3953 | 36262.7797 | 11565.6098 | 17075.9708 | 22694.5327 | 30149.1149 | 42233.5449